Data/hora: 02/06/2024 07:05:40

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Análises físicas, químicas e microbiológicas e qualidade da água.	
Autores: 	FAY, E. F.; SILVA, C. M. M. de S.; BRITO, L. T. de L.; SILVA, A. de S.	
Data: 	2008-11-13	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Microbiológica; Indicador; Uso; Água; Análise Física; Cisterna; Qualidade; Química.	
Resumo: 	As águas representam sistemas complexos nos quais podem ser refletidos diversos efeitos isolados e, muitas vezes, os efeitos de ações antagônicas têm maior importância do que a grandeza absoluta de uma substância isolada. Também segundo alguns estudiosos, a dissolução de substâncias, possível (em determinadas condições, não deve ser menosprezada. Este capítulo contém instruções e sugestões de como interpretar as análises físicas, químicas e microbiológicas de amostras de água, considerando a sua adequabilidade para usos múltiplos, com ênfase no uso doméstico, bem como, utilizá-las na construção do Indicador de Qualidade do Uso da Água em Cisternas Domiciliares no Semi-Árido brasileiro'(IQA-CSA). Para a gestão da água no âmbito doméstico é imprescindível o entendimento e a descrição da situação dos corpos de água, tanto superficiais quanto subterrâneos, bem corno das . cisternas rurais implantadas no semi-árido. Nos Laudos de Análise de Potabilidade verifica-se o uso de vário~s parâmetros que podem ser medidos e registrados.	
Tipo: 	Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	39560

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/161300	
Editor: 	In: SILVA, A. de S.; CEBALLOS, B. S. O. de; SILVA, C. M. M. de S.; FAY, E. F.; BRITO, L. T. de L.; AMORIM, J. S.; SILVA FILHO, P. P. da. Indicador de qualidade de uso de água em cisternas no semi-árido brasileiro (IUA-CD): relatório técnico final. Petrolina: Embrapa Semi-Árido: FINEP: ATECEL: UFCG: UEPB, 2008.	
Relação: 	Embrapa Semiárido - Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)	
Formato: 	cap. 2, p. 9-14.