Data/hora: 02/06/2024 10:27:59

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Estabilidade de carotenoides durante análises cromatográficas utilizando amostrador automático com sistema de refrigeração.
Autores: | RIBEIRO, P. E. de A.; PAES, M. C. D.; GUIMARAES, P. E. de O.; SCHAFFERT, R. E.
Data: | 2011-12-21
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Análise; Caroteno; Laboratório.
Resumo: | Foi adquirido e instalado um sistema de refrigeração para acoplamento ao amostrador automático do cromatógrafo líquido de alta eficiência, visando manter as amostras refrigeradas durante períodos maiores após sua reconstituição, possibilitando, assim, aumentar a capacidade diária de análises sem perda de qualidade. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência desse novo sistema na manutenção das concentrações de carotenoides de amostras de milho durante o ciclo de um dia de análises. O sistema foi eficiente para manter a estabilidade desses compostos e mostrou-se indispensável na análise de amostras reconstituídas em solventes muito voláteis.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

24066

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/910630

Editor: | Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2011.

Relação:

Embrapa Milho e Sorgo - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 34).

Formato:

il.

23 p.