Data/hora: 04/06/2024 16:48:20

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Determinação de cobre, ferro, manganês e zinco, num mesmo extrato de planta, por potometria de chama de absorção
Autores: | Gallo,J. Romano; Bataglia,O. C.; Miguel,P. T. Nayme.
Data: | 1971-05-01
Ano: | 1971
Resumo: | É apresentado um método de determinação, num mesmo extrato de planta, de ferro, manganês e zinco na fase aquosa, e de cobre, após sua extração em solvente orgânico. Para êsse estudo usou-se um analisador automático de absorção atômica Perkin-Elmer, modêlo 4A. Somente á silica, em certas concentrações, poderá constituir problema na determinação de manganês ou ferro, na ausência de cálcio. Na extração quantitativa do cobre é necessário conservar o pH abaixo de 2, para evitar interferência de ferro.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051971000200008
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87051971000200008
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.30 n.2 1971
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess