Data/hora: 10/06/2024 04:40:02

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Calibração do medidor de clorofila Minolta SPAD-502 para avaliação do conteúdo de nitrogênio do milho
Autores: | Zotarelli,Lincoln; Cardoso,Eduardo Garcia; Piccinin,Jorge Luiz; Urquiaga,Segundo; Boddey,Robert Michael; Torres,Eleno; Alves,Bruno José Rodrigues.
Data: | 2003-09-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Avena strigosa; Lupinus albus; Adubo verde; Estado nutricional.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi calibrar o medidor de clorofila Minolta SPAD-502 para avaliação da nutrição nitrogenada das plantas de milho, baseando-se na prévia comparação das leituras de clorofila com os teores obtidos pelos extratores N,N-dimetilformamida (DMF) e acetona 80%. No campo, foram avaliados os teores de clorofila em folhas de milho cultivado sob plantio direto após a cultura de aveia-preta e após a de tremoço-branco, por duas safras consecutivas. A extração da clorofila com a solução DMF, por 72 horas, foi a mais indicada para a calibração do medidor de clorofila SPAD502 na cultura do milho. O ajuste do modelo linear expressou melhor a relação entre o conteúdo de clorofila e as leituras do SPAD na cultura do milho, e seu uso produziu resultados coerentes com o estado nutricional da cultura.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000900014

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2003000900014
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.38 n.9 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess