Data/hora: 16/06/2024 04:41:16

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Passo a passo para o uso do cromatógrafo gasoso modelo GC-CP3800 Varian para análises de gases de efeito estufa (GEEs).
Autores: | FELIZZOLA, J. F.; COSTA, C. F. G. da; VASCONCELOS, S. S.
Data: | 2014-05-21
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Cromatógrafo gasoso; Segurança; Equipamento de proteção individual - EPI; Cromatografia Gasosa.
Resumo: | Princípio da cromatografia gasosa (CG) com detector de chama (FID) e detector de captura de elétrons (ECD); O cromatógrafo GC-CP3800 Varian; Sugestão de preparação de amostras; Revisão do software Varian CP3800; Perigos em potencial; Equipamentos de proteção individual (EPIs); Procedimentos em caso de acidentes; Protocolo de uso; Resultados analíticos; Outras funções que podem ser alteradas ou monitoradas; Cálculos de concentração no Excel; Possíveis problemas; Procedimentos de segurança importantes antes da coleta; Coleta de amostras em campo.
Tipo: | Livros
Idioma: | Português

Identificador:

Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2014.

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/986671

Relação: | (Embrapa Amazônia Oriental. Documentos, 403).
Formato: | 68 p.
Fonte: | openAccess