Data/hora: 01/06/2024 16:28:12

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Acesso vascular para hemodiálise com cateter temporário de duplo lúmen em cães com insuficiência renal aguda	
Autores: 	Melchert,Alessandra; Meneses,Andre Marcelo Conceição; Brant,João Roberto de Araújo Caldeira; Balbi,André Luis; Caramori,Jacqueline Teixeira; Barretti,Pasqual.	
Data: 	2008-08-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Acesso vascular; Azotemia; Complicações; Hemodiálise.	
Resumo: 	A hemodiálise é uma modalidade terapêutica que pode sustentar a vida do paciente com insuficiência renal aguda (IRA), enquanto este recupera a função renal. Para sua realização, é necessário estabelecer circulação extracorpórea, para que seja realizada a filtração do sangue, impondo a necessidade de um acesso vascular viável e eficiente. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência e as complicações do acesso vascular para hemodiálise (HD), com cateter temporário de duplo lúmen inserido na veia jugular externa. Foram estudados 10 cães com IRA induzida por gentamicina, submetidos a sessões diárias de HD, com duração de uma hora, até a recuperação da função renal ou óbito. Foram realizadas 104 sessões de HD nos animais estudados, observando-se necessidade de troca do cateter em sete sessões (6,7%), devido à obstrução do lúmen do cateter em seis sessões (5,8%) ou por saída acidental do mesmo em uma sessão (1,0%). Não se observou migração do cateter, infecção, hemorragia ou hematoma no local de entrada do cateter na pele, obtendo-se fluxo sanguíneo patente em 90,4% das sessões. Concluiu-se que o acesso vascular na veia jugular externa com cateter temporário de duplo-lúmen mostrou-se viável, com ocorrência de poucas complicações, sendo, portanto, indicado como forma de acesso para a circulação extracorpórea para HD em cães com IRA.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000400016	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782008000400016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.38 n.4 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess