Data/hora: 09/06/2024 11:34:59

Provedor de dados: | Engenharia Agrícola
País: | Brazil
Título: | Dimensionamento de motores para o bombeamento de água
Autores: | Oliveira Filho,Delly; Ribeiro,Marcos C.; Mantovani,Everardo C.; Soares,Antônio A.; Fernandes,Haroldo C.
Data: | 2010-12-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Fator de segurança; Motores elétricos; Bombeamento.
Resumo: | O dimensionamento de motores com potência acima da necessária acarreta maior custo inicial, menor rendimento e menor fator de potência. Desde 1996, que se fabricam no Brasil motores elétricos com fator de serviço maior do que a unidade, obedecendo a valores prescritos em norma. O fator de serviço informa a potência disponível do motor em regime contínuo para as condições de carga nominal. A literatura técnica de dimensionamento de motores para acionamento de bombas hidráulicas indica a necessidade da adoção de acréscimos na potência dos motores. Tanto o fator de serviço, quanto o acréscimo na potência constituem fatores de segurança para o dimensionamento. Estes fatores de segurança têm a função de suprir maior demanda de potência devido a variações nas condições de trabalho, como curvas características da bomba ou do motor, e a qualidade de energia, como oscilação e desequilíbrio do sinal de tensão. Conclui-se que não seja utilizado acréscimo na potência no dimensionamento de motores com fator de serviço maior do que a unidade para acionamento de bomba hidráulica, tendo em vista que o superdimensionamento pode acarretar redução de rendimento do sistema e maior custo inicial. O dimensionamento que considera, simultaneamente, os dois fatores de segurança, implica superdimensionamento de 15% a 88%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600003
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000600003
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.6 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess