Data/hora: 09/06/2024 14:54:21

Provedor de dados: 	95	
País: 	Brazil	
Título: 	Teste de condutividade elétrica na avaliação do vigor de sementes de rúcula	
Autores: 	Alves,Charline Zaratin; Sá,Marco Eustáquio de.	
Data: 	2009-01-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Eruca sativa; Potencial fisiológico; Condutividade elétrica; Qualidade de sementes.	
Resumo: 	O trabalho teve por objetivo estudar metodologias para a condução do teste de condutividade elétrica, verificando sua eficiência na identificação de diferentes níveis de vigor de lotes de sementes de rúcula. Para tanto, o estudo foi conduzido utilizando cinco lotes de sementes de Rúcula Cultivada e cinco lotes de sementes de Rúcula Gigante. Foram realizados os testes de germinação, primeira contagem de germinação, emergência de plântulas em casa de vegetação e variações no teste de condutividade elétrica (temperaturas de 20ºC, 25ºC e 30ºC; volumes de 25mL, 50mL e 75mL de água; 25 e 50 sementes; e períodos de 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 e 24 horas). Diante dos resultados obtidos, verificou-se que o tempo de embebição para o teste de condutividade elétrica pode ser reduzido para 4 horas e o volume de água utilizado pode ser reduzido para 25 ou 50mL. As combinações de 50 sementes apresentaram menor coeficiente de variação e as temperaturas mais adequadas foram de 25ºC e 30ºC. Assim, concluiu-se que a condição mais adequada para o teste de condutividade elétrica em sementes de rúcula é a utilização de 50 sementes em 50mL de água por 4 horas, a 25ºC.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222009000100023	
Editor: 	Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes	
Relação: 	10.1590/S0101-31222009000100023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Sementes  v.31 n.1 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess