Data/hora: 17/06/2024 14:14:18

Provedor de dados: 	96	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação do sistema de monitoramento computadorizado de digestão in vitro: 1. Testes preliminares	
Autores: 	Campos,Fábio Prudêncio de; Lanna,Dante Pazzanese Duarte; Bose,Máx Lázaro Vieira; Boin,Celso.	
Data: 	2000-04-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Digestão in vitro; Forragem; Produção de gás.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi testar o sistema de monitoramento computadorizado da produção de gás in vitro. Essa técnica facilita estudos da degradação das frações solúveis e insolúveis das forragens, quantificadas pela produção de gás (CO2 e CH4) oriunda do metabolismo microbiano e medida por sensor de pressão. Diversas quantidades de amostras (50 a 110 mg de feno de alfafa) e outros alimentos foram testadas. Também, a influência da quantidade de líquido ruminal (2,0 ou 3,0 mL), com ou sem barras magnéticas agitadoras nos frascos incubatórios, na digestibilidade de 100 mg de feno de alfafa, foi estudada. A quantidade de 100 mg de amostra, 2,0 mL de líquido ruminal e sem barra magnética agitadora, proporcionou os menores coeficientes de variação na produção de gás. Em conclusão, 2,0 mL de líquido ruminal, sem barra e com 100 mg de amostra, apresentaram maior precisão na curva de digestão.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982000000200028	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Zootecnia	
Relação: 	10.1590/S1516-35982000000200028	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Zootecnia  v.29 n.2 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess