Consulta: subjectFacets:"Diagnóstico sorológico"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 13/06/2024 04:15:50

Citometria de fluxo no diagnóstico da leishmaniose visceral canina
Provedor de dados: 45
Autores: Carvalho Neta,A.V.; Rocha,R.D.R.; Gontijo,C.M.F.; Reis,A.B.; Martins-Filho,O.A.
Descreve-se a padronização de nova metodologia para detecção de anticorpos antiformas promastigotas fixadas de L. (L.) chagasi, por citometria de fluxo (AAPF-IgG), sua aplicabilidade e desempenho na identificação de casos de leishmaniose visceral canina (LVC). Foram avaliados dois grupos de cães classificados pela reação de imunofluorescência indireta (RIFI), como: não reatores (NR, n=10) e reatores (R, n=50) dos quais foram coletadas amostras de sangue (soro) para realização dos testes laboratoriais. Os resultados relacionados ao estabelecimento, aplicabilidade e desempenho da metodologia AAPF-IgG demonstraram que essa metodologia possibilita a identificação de uma região de reatividade diferencial entre cães NR e R, no soro diluído a 1:2048 e o valor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Leishmaniose visceral canina; Diagnóstico sorológico; Citometria de fluxo; Leishmania chagasi; Leishmania infantum.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352006000400005

Avaliação de dois testes sorológicos comerciais para diagnóstico das infecções pelo FIV e pelo FeLV
Provedor de dados: 45
Autores: Medeiros,S.O.; Silva,B.J.A.; Carneiro,A.L.; Ferreira Júnior,O.C.; Tanuri,A.
RESUMO FIV e FeLV são retrovírus associados principalmente com neoplasias. Dois testes rápidos são disponibilizados no Brasil para o diagnóstico dessas infecções: um kit de imunocromatografia de fluxo bidirecional (SNAP® Combo IDEXX) e um kit de imunocromatografia de fluxo lateral unidirecional (ALERE/BIONOTE Anigen Rapid). O objetivo deste estudo foi comparar o teste SNAP® com o teste ALERE. Amostras de sangue de 178 gatos foram testadas utilizando-se ambos os kits. A reação em cadeia de polimerase em tempo real (qPCR) foi empregada como método confirmatório para todos os resultados. O teste SNAP® apresentou sensibilidade e especificidade de 100% para FIV; a sensibilidade e a especificidade do teste ALERE foram de 96,15% e 98,68%, respectivamente. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retrovírus felino; FIV; FeLV; Diagnóstico sorológico.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352019000200447

Validação interlaboratorial do teste de polarização fluorescente para o diagnóstico sorológico da brucelose bovina
Provedor de dados: 65
Autores: Mathias,Luis Antonio; Corbellini,Luis Gustavo; Maia,Lúcia; Nascimento,Kelly Fagundes; Paulin,Lília Márcia Silva; Samartino,Luis Ernesto; Serqueira,Marco Antonio; Soares Filho,Paulo Martins; Souza,Marcília Maria Alves de.
Esta investigação teve por objetivo validar o teste de polarização fluorescente (TPF) para o diagnóstico sorológico da brucelose bovina, determinando a sensibilidade (SE) e a especificidade relativas (SP) e verificando a reprodutibilidade do teste em quatro laboratórios no Brasil. Foram selecionadas 1.389 amostras de soro sanguíneo, as quais foram inicialmente submetidas aos testes do antígeno acidificado tamponado (AAT) e mercaptoetanol (2-ME). As mesmas amostras foram submetidas à reação de fixação de complemento (RFC) e ao TPF. Para a avaliação do TPF, foi adotada a combinação dos resultados do AAT, da RFC e do 2-ME, utilizados como população de referência (padrão-ouro). Para a determinação do ponto de corte do TPF que proporciona a melhor combinação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brucelose bovina; Diagnóstico sorológico; Teste de polarização fluorescente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010001000013