Consulta: subjectFacets:"Valor de referencia para el cambio"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 12/06/2024 10:52:57

Variabilidad biológica de aldolasa sérica: su utilidad en la interpretación de los resultados
Provedor de dados: 38
Autores: Caracciolo,Beatriz; Muzietti,Sandra; Pandolfo,Marcela; Negri,Gustavo; Mazziotta,Daniel; Bustos,Daniel.
El objetivo de este trabajo fue determinar la variabilidad biológica (VB) de Aldolasa (ALD) en individuos sanos, el índice de individualidad (II) del analito y evaluar la utilidad del intervalo de referencia poblacional (IRP) considerando al IRP de los analitos útil cuando el II es &amp;gt; 1,4 y de poca utilidad si es &lt;0,6. También se evaluó el valor de referencia para el cambio (VRC) en la interpretación de dos determinaciones seriadas del mismo individuo, especialmente en el seguimiento de enfermedades músculo-esqueléticas en las que los niveles de creatinquinasa (CK) permanecen dentro del intervalo de referencia, mientras que los de ALD están elevados. Se obtuvieron 8 muestras de sangre de 10 individuos aparentemente sanos en días diferentes según...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aldolasa; Variabilidad biológica; Valores de referencia poblacionales; Índice de individualidad; Valor de referencia para el cambio; Miopatías.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572012000100008

Desempeño analítico de un método cromatográfico para la cuantificación de hemoglobina glicosilada
Provedor de dados: 38
Autores: Verna,Juan Antonio; Ventimiglia,Fernando Daniel; Bruno,Jorge José; D&amp;#8217;Agostino,Liliana Elena.
La determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1C) ha sido propuesta en el año 2010 por la American Diabetes Association (ADA) como criterio diagnóstico de diabetes mellitus, siendo fundamental para el control y seguimiento de la glucemia a largo plazo. En este contexto, el laboratorio debe garantizar el cumplimento de los requisitos internacionales de calidad de forma de asegurar que el cambio en el resultado de HbA1C entre dos determinaciones sucesivas de un paciente sean el reflejo de una variación clínica y no de una variación analítica. En este trabajo se evaluó el desempeño analítico de un método cromatográfico, procesando controles comerciales provistos por el fabricante. Se calcularon el coeficiente de variación total, sesgo, error total, valor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hemoglobina glicosilada; HbA1C; Cromatografía; Diagnóstico de diabetes; Método; Desempeño analítico; Error total; Valor de referencia para el cambio; Cambio clínicamente significativo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572015000300002