Data/hora: 02/06/2024 18:21:35

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) que usam o método Embrapa: resultados de 2002.
Autores: | BERNARDI, A. C. de C.
Data: | 2004-11-16
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Controle de Qualidade.
Resumo: | No ano de 2002, o desempenho dos laboratórios participantes do PAQLF foi avaliado através dos resultados analíticos de 12 amostras de terra. Os participantes analisaram obrigatoriamente P e K (Mehlich-1); pH (água); Ca, Mg e Al (KCl); H+Al (acetato de Ca ou SMP); e matéria orgânica (colorimétrico ou Walkey-Black); e facultativamente os micronutrientes B (água quente); Cu, Fe Mn e Zn (Mehlich- 1) e granulometria. Dos 92 laboratórios inscritos inicialmente, foram avaliados 64 laboratórios, dos quais 93,7% apresentaram conceitos A ou B e foram habilitados ao uso do selo de qualidade. Destes, 13 laboratórios (20,3%) obtiveram conceito A. A ordem decrescente do número total de asteriscos nas análises de rotina foi P &gt; matéria orgânica &gt; K &gt; Mg &gt; H+Al &gt; Ca &gt; pH &gt; Al. Para os micronutrientes, a ordem foi Fe &gt; Mn &gt; Zn &gt; Cu &gt; B, e para granulometria, silte &gt; argila &gt; areia. Os coeficientes de variação dos parâmetros analisados nas 12 amostras do ano pelos participantes foram, em ordem decrescente, Al &gt; Mg &gt; Ca &gt; K &gt; H+Al &gt; P &gt; matéria orgânica &gt; pH, sendo que os valores ficaram na faixa de 158 a 4%. Para os micronutrientes, a ordem foi B &gt; Zn &gt; Cu &gt; Fe &gt; Mn, com valores entre 162 a 16%. Para granulometria, foi silte &gt; argila &gt; areia, com valores de 43, 29, e 12%.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1517-5685

11568

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/338309

Editor: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2003.

Relação:

Embrapa Solos - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Solos. Comunicado técnico, 14).

Formato: | 14 p.