Data/hora: 09/06/2024 02:51:15

Provedor de dados: | 19
País: | Japan

Título:

Simple and rapid detection of pesticides and chemicals using surface enhanced Raman spectroscopy

表面増強ラマン分光法による化学物質の検出

Autores: | 角田, 英男; 上元, 好仁; 堀川, 洋.
Data: | 2009-10
Ano: | 2009
Palavras-chave: | 迅速簡便; ラマン分光; SERS; 農薬; メラミン; Simple and rapid Raman spectroscopy; SERS; Pesticides; Melamine.
Resumo: | 独自の銀ナノ粒子・基板を試作し，小型ラマン分光装置を用いジチオカーバメート系農薬（Thiram: tetramethylthiuram disulfide）・パルノックスおよびメラミンのラマンおよび表面増強ラマン（Surface Enhanced Raman Spectroscopy：SERS）スペクトルの計測を行った。濃度が4ppm から0.04ppmの範囲では，濃度とピーク強度との間に良い直線関係が示された。同様に小麦粉に混合したメラミンのラマンスペクトルおよびSERS スペクトルを顕微ラマン分光装置により計測した。1ppm濃度程度まで特有のSERS 吸収ピークが観測され，定性的検出が可能であった。この銀ナノ粒子・基板を用いた小型で安価な装置による表面増強ラマン（SERS）スペクトル計測は，農薬や化学物質の分析法として感度が高く実用性が十分あると考えられた。
Idioma: | Japonês

Identificador:

http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/2651

帯大研報

Editor: | 帯広畜産大学
Formato: | application/pdf
Fonte: | 帯広畜産大学