Data/hora: 11/06/2024 09:00:53

Provedor de dados: | 38
País: | Argentina
Título: | Control de calidad en el diagnóstico serológico del virus de la inmunodeficiencia humana
Autores: | Ceci,Romina; Aberer,Jorgelina; Mazziotta,Daniel.
Data: | 2009-03-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Control de calidad; Diagnóstico serológico del virus de la inmunodeficiencia humana.
Resumo: | Se evaluó el desempeño de los laboratorios participantes en el Subprograma de Diagnóstico de VIH del PEEC (Programa de Evaluación Externa de la Calidad) durante el transcurso de 9 (nueve) encuestas. El análisis se realizó en base al resultado cualitativo: Reactivo, Indeterminado y No Reactivo; según la metodología empleada: Enzimoinmunoanálisis (EIA) y No Enzimoinmunoanálisis (No EIA). Se observó un mejor desempeño en los laboratorios que utilizan métodos basados en EIA cuando se los comparó con los que usan No EIA (mayor número de respuestas aceptables, así como también un menor número de falsos negativos). Dado que la evaluación externa de calidad brinda herramientas para que los participantes puedan realizar acciones correctivas, se observó a partir de la encuesta Nº 2 un cambio en la elección del método, optando por los basados en EIA.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/other
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572009000100010
Editor: | Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
Formato: | text/html
Fonte: | Acta bioquímica clínica latinoamericana  v.43 n.1 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess