Data/hora: 01/06/2024 00:49:49

Provedor de dados: | 38
País: | Argentina
Título: | La importancia de la trazabilidad metrológica en la validez de la medición de creatinina como índice de función renal
Data: | 2009-06-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Calibración; Creatinina; Tasa de filtración glomerular; Pruebas de función renal; Estándares de referencia; Trazabilidad.
Resumo: | La tasa de filtración glomerular (GFR) es considerada en la actualidad el mejor índice general de función renal. La posibilidad de que los laboratorios puedan informar de rutina una GFR estimada ha pasado a ser prácticamente posible con el desarrollo de una fórmula, la ecuación de las "cuatro variables", Modificación de la Dieta en el estudio de la Enfermedad Renal (MDRD) y que utiliza parámetros de edad, sexo, raza y creatininina en suero. Sin embargo, la limitación que tiene esta ecuación para ser implementada de manera general en la atención sanitaria tiene que ver con procedimientos de medición de creatinina calibrados de manera diferente entre los laboratorios. La única manera de lograr una implementación universal de la ecuación de predicción de la GFR, con los beneficios clínicos asociados para los pacientes, es, por lo tanto, promover una estandarización a nivel mundial de los métodos para la determinación de creatinina, junto con la introducción de una ecuación revisada de estimación de la GFR, apropiada para su uso con los métodos estandarizados de creatinina. Clin Chem Lab Med 2006; 44:1187-92.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/report
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572009000200012
Editor: | Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires
Formato: | text/html
Fonte: | Acta bioquímica clínica latinoamericana  v.43 n.2 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess