Data/hora: 06/06/2024 02:12:22

Provedor de dados: | 40
País: | Argentina
Título: | Validación de un método para la determinación del ácido 3-fenoxibenzoico en orina por QuEChERS, microextracción líquido-líquido dispersiva y cromatografía líquida de alta resolución-arreglo de diodos
Autores: | Herrero,Florencia; Rodríguez,María Soledad; Cañas,Ana Irene; Lucero,Patricia Antonia.
Data: | 2018-05-01
Ano: | 2018
Palavras-chave: | Validación; Ácido 3-fenoxibenzoico; Piretroides; Orina.
Resumo: | Los piretroides son insecticidas ampliamente usados no sólo en el ámbito agropecuario y doméstico sino también en salud pública. Una vez absorbidos, son rápidamente metabolizados a compuestos polares eliminados por vía renal. Uno de los metabolitos común a un gran número de piretroides es el ácido 3-fenoxibenzoico (3-PBA) el cual es utilizado como marcador de exposición. Se presenta en este trabajo, la validación de una metodología analítica para la determinación del 3-PBA utilizando QuEChERS acoplado a microextracción líquido-líquido dispersiva con tricloroetileno como disolvente extractivo y cromatografía líquida de alta resolución con detector de foto-arreglo de diodos. La validación se realizó con muestras aisladas de orina de voluntarios adultos de ambos sexos sin exposición conocida y orina sintética. El método resultó lineal en el intervalo 9 &amp;#956;g L-1-79 &amp;#956;g L-1; los límites de detección y cuantificación fueron de 3 &amp;#956;g L-1 y 9 &amp;#956;g L-1, respectivamente. No se observaron señales de interferentes a los tiempos de retención del 3-PBA y del ácido 2-fenoxibenzoico (2-PBA), estándar interno, en las muestras de orina blanco. Las señales cromatográficas en las muestras enriquecidas fueron espectralmente homogéneas. Las precisiones intradiarias (RSDr%) (n= 5) para 9 &amp;#956;g L-1 estuvieron comprendidas entre 9,3%-9,9% y para 27 &amp;#956;g L-1 entre 5,9%-10,6%. Las precisiciones interdiarias (RSDint%) (n=15) para los mismos niveles de concentración fueron de 11,8% y 9,1%, respectivamente. El rango de porcentajes de recuperación para 9 &amp;#956;g L-1 fue de 87%-119% y para 27 &amp;#956;g L-1 de 70%-91%. Se evaluó la estabilidad del analito en la muestra y en el extracto. El analito resultó estable a -20 °C durante 7 días en la muestra y durante 1 día en el extracto. Los valores de incertidumbre relativa e incertidumbre expandida fueron evaluados mediante la ecuación de Horwitz, los resultados obtenidos fueron para el nivel 9 &amp;#956;g L-1 de 33% y 65% y para el nivel 27 &amp;#956;g L-1 de 28% y 55%. La aplicabilidad del método validado fue evaluada con muestras reales de personas sin exposición laboral conocida, quienes declararon haber usado insecticidas piretroides. El método resultó sensible y selectivo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37432018000100003
Editor: | Asociación Toxicológica Argentina
Formato: | text/html
Fonte: | Acta toxicológica argentina  v.26 n.1 2018
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess