Data/hora: 01/06/2024 00:44:53

Provedor de dados: | 45
País: | Brazil
Título: | Análise da fórmula SRK/T no cálculo de lente intra-ocular em cães portadores de catarata
Autores: | Peixoto,T.P.; Ranzani,J.J.T.; Brandão,C.V.S.; Rodrigues,A.C.L.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Cão; Emétrope; Catarata; Fórmula SRK/T; Erro refracional.
Resumo: | Foram utilizados 20 cães de raças e idades variadas, machos e fêmeas, portadores de catarata e não diabéticos, os quais foram submetidos ao exame oftálmico. Posteriormente, realizaram-se mensurações oculares empregando-se um ecobiômetro ultra-sônico (ultra-sonografia modo-A) para o cálculo do poder dióptrico da lente intra-ocular por meio da fórmula SRK/T. O comprimento axial médio foi de 19,94±1,12mm. Todos os animais foram submetidos à facoemulsificação extracapsular. A lente calculada foi implantada no transoperatório da cirurgia de catarata, obtendo-se média de 37,33±3,05D. A avaliação pós-cirúrgica do erro refracional aos 60 dias de pós-operatório, pela retinoscopia, com a utilização da esquiascopia, foi de 5,57±1,59D. A fórmula SRK/T não ofereceu bons resultados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352008000600017
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária
Relação: | 10.1590/S0102-09352008000600017
Formato: | text/html
Fonte: | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.60 n.6 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess