Data/hora: 05/06/2024 01:03:02

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Comparação de métodos para avaliação de beta-hidroxibutirato em ovelhas	
Autores: 	Jacondino,L.R.; Gonçalves,A.S.; Correa,B. Riet; Oberst,E.R.; Silva,M.K.; Birgel,D.B.; Birgel Júnior,E.H.; Raimondo,R.F.S.	
Data: 	2019-06-01	
Ano: 	2019	
Palavras-chave: 	Cetose; Toxemia da gestação; Acurácia; Diagnóstico.	
Resumo: 	RESUMO Atualmente o uso de sensores portáteis para mensuração de corpos cetônicos está padronizado e difundido na rotina clínica, contudo estudos em ovinos são escassos. Assim, a presente pesquisa objetivou avaliar a acurácia dos sensores portáteis de uso humano e de uso veterinário para a determinação de beta-hidroxibutirato (BHB) em ovelhas no final da gestação e no pós-parto recente. Foram utilizadas 37 amostras de sangue provenientes de nove ovelhas mestiças Corriedale. A determinação bioquímica de BHB no soro, considerada como o padrão-ouro, foi realizada utilizando-se metodologia enzimática colorimétrica. A média obtida na bioquímica sérica foi de 0,497mmol/L; no sensor de uso humano, a média foi igual a 0,537mmol/L, enquanto no sensor de uso veterinário foi de 0,751mmol/L. Foi verificada alta correlação entre o dosímetro de uso humano e o padrão-ouro (r=0,93, P&lt;0,001). A média do aparelho de uso veterinário diferiu das demais (51%; P&lt;0,05), superestimando os resultados em ovelhas. As medições obtidas no aparelho veterinário também apresentaram menor precisão e veracidade. Concluiu-se que o sensor portátil de uso humano é mais acurado e mais preciso no diagnóstico precoce de toxemia da gestação em ovelhas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352019000300857	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/1678-4162-10267	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.71 n.3 2019	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess