Data/hora: 11/06/2024 05:37:18

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Membranas de látex natural na herniorrafia diafragmática experimental em cães	
Autores: 	Zimmermann,M.; Raiser,A.G.; Braga,F.V.A.; Trindade,A.L.B.; Lopes,S.T.A.	
Data: 	2008-12-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Cão; Diafragma; Implante; Membrana de látex.	
Resumo: 	Utilizaram-se membranas de látex para o reparo de defeitos diafragmáticos em 12 cães, distribuídos em três grupos: no G1 utilizou-se membrana comercial e no G2, membrana experimental. O G3 foi usado como controle. Foi feito um defeito retangular no músculo diafragma, com 4cm de comprimento por 3cm de largura, que nos grupos G1 e G2 foi substituído pelo implante da membrana de látex correspondente. Os animais foram avaliados por estudo radiográfico, hemograma, videocirurgia e análise histológica. Os resultados mostraram que a membrana de látex do grupo 2 foi eficiente na correção de defeito no diafragma, promovendo a reparação e neovascularização tecidual local, sem causar rejeição durante o período de avaliação.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352008000600026	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/S0102-09352008000600026	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.60 n.6 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess