Data/hora: 05/06/2024 01:07:07

Provedor de dados: 	45	
País: 	Brazil	
Título: 	Antígenos de larva de Taenia solium em ELISA para diagnóstico da cisticercose bovina	
Autores: 	Monteiro,L.L.; Pinto,P.S.A.; Salcedo,J.H.P.; Araújo,J.V.; Santos,W.L.M.; Cecon,P.R.	
Data: 	2007-02-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Cisticercose bovina; ELISA; Antígeno; Taenia solium.	
Resumo: 	Foram avaliados alguns parâmetros inerentes ao ELISA, por meio de ensaios de reatividade de soros-controle positivos e negativos para a cisticercose bovina com relação a três tipos de antígenos de larva de Taenia solium: total, de escólex e de membrana. As concentrações de antígeno de 0,25; 0,5; 1; 2 e 4µg por orifício, e as diluições de soro de 1:25, 1:50, 1:100 e 1:200, foram os parâmetros que menos influenciaram no desempenho do teste. A substância bloqueadora, o leite desnatado e as diluições de conjugado, 1:1.250, 1:2.500 e 1:5.000, representaram os melhores indicadores de desempenho do teste. Concluiu-se que essa combinação de critérios deve ser considerada no diagnóstico da cisticercose bovina, em atividades de rotina ou de padronização do referido teste, considerando os três antígenos de larva de T. solium estudados.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352007000100004	
Editor: 	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária	
Relação: 	10.1590/S0102-09352007000100004	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia  v.59 n.1 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess