Data/hora: 01/06/2024 09:00:19

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Dosage automatique du mercure total dans les organismes marins par fluorescence atomique
Autores: | Sanjuan, Jane; Cossa, Daniel.
Data: | 1993-11
Ano: | 1993
Palavras-chave: | Dosage; Automatisme; Mercure; Tissus biologiques.
Resumo: | L'utilisation d'une chaîne automatique pilotée par un micro-ordinateur permet le dosage du mercure total dans des minéralisats d'organismes marins à un rythme analytique élevé. Pour une prise d'essai de 0,3 g la précision est de 2 %, la justesse de 0,5 % et la limite de détection de 0,016 µg.g-1 (poids sec).
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00143/25376/23515.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00143/25376/

Formato: | application/pdf

Fonte:

1993 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use