Data/hora: 01/06/2024 07:47:48

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Dosage automatique du mercure total dans les organismes marins par fluorescence atomique	
Autores: 	Sanjuan, Jane; Cossa, Daniel.	
Data: 	1993-11	
Ano: 	1993	
Palavras-chave: 	Dosage; Automatisme; Mercure; Tissus biologiques.	
Resumo: 	L'utilisation d'une chaîne automatique pilotée par un micro-ordinateur permet le dosage du mercure total dans des minéralisats d'organismes marins à un rythme analytique élevé. Pour une prise d'essai de 0,3 g la précision est de 2 %, la justesse de 0,5 % et la limite de détection de 0,016 µg.g-1 (poids sec).	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00143/25376/23515.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00143/25376/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	1993 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use