Data/hora: 02/06/2024 13:27:23

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise biomecânica ex vivo de diferentes técnicas de osteossíntese ilíaca	
Autores: 	Müller,Daniel Curvello de Mendonça; Amaral,Bruna Portolan; Spier,Jordana Dacanal; Basso,Paula Cristina; Serafini,Gabriele Maria Callegaro; Schossler,João Eduardo Wallau.	
Data: 	2013-12-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Fratura pélvica; Modelos biomecânicos; Hemicerclagem; Pinos de Steinmann.	
Resumo: 	Fraturas de pelve, em sua maioria, são múltiplas, devido à configuração local e ao pobre suporte musculotendinoso da região. A intervenção cirúrgica deve ser considerada em animais com redução significativa do canal pélvico, fratura do acetábulo, instabilidade da articulação coxofemoral ou instabilidade uni ou bilateral. A proposta deste trabalho foi testar biomecanicamente quatro diferentes modelos de osteossíntese ilíaca. Para tal, foram utilizadas 40 hemipelves de suínos, submetidas à osteotomia do corpo do ílio e estabilizadas com hemicerclagem simples, hemicerclagem dupla, pinos de Steinmann fixados com metilmetacrilato (MMA) e parafusos ósseos corticais, fixados com MMA. A força de compressão necessária para deformação da dupla hemicerclagem (2525,2±780,6N) e pinos com MMA (2794,9±323,1N) não diferiram estatisticamente entre si e apresentaram-se mais resistentes à força de compressão. Dentre as técnicas testadas, a de dupla hemicerclagem é a mais resistente para osteossíntese do corpo do ílio avaliados em ossos de suínos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013001200025	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782013001200025	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.43 n.12 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess