Data/hora: 15/06/2024 21:19:24

Provedor de dados: 	65	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise biomecânica ex vivo de dois métodos de osteossíntese de fratura diafisária transversal em fêmur de cães	
Autores: 	Dallabrida,Ademar Luiz; Schossler,João Eduardo; Aguiar,Eduardo Santiago Ventura de; Amendola,Gustavo Frassetto; Silva,José Henrique Souza da; Soares,José Mario Doleys.	
Data: 	2005-02-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Cirurgia; Ortopedia; Cerclagem; Força; Pino.	
Resumo: 	O presente trabalho teve como objetivo comparar ex vivo, em 12 pares de ossos, a ação das forças de compressão axial e de flexão em dois métodos de fixação de fratura diafisária transversal em fêmur de cães com peso entre 5 e 10kg. Um com a utilização de dois pinos intramedulares de Steinmann de 2,0mm de diâmetro e outro com a utilização de um método de transfixação cortical interna com pinos de Steinmann de 2,0mm de diâmetro, de forma que os mesmos formem uma tala ao redor do osso e fixando-os com fios de aço inoxidável de 0,6mm de diâmetro em cerclagem. Os ossos fraturados e estabilizados após redução dos fragmentos, foram submetidos às forças em uma prensa Soloteste®, sendo que os do grupo G2 (transfixação esquelética interna) apresentaram superioridade estatisticamente significativa, quanto à rigidez do dispositivo de fixação, em relação ao grupo G1 (pino intramedular).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000100018	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782005000100018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.35 n.1 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess