Data/hora: 01/06/2024 02:07:16

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Qualidade da água para irrigação de um córrego após receber efluente tratado de abate bovino	
Autores: 	Thebaldi,Michael S.; Sandri,Delvio; Felisberto,Alberto B.; Rocha,Marco S. da; Avelino Neto,Sebastião.	
Data: 	2013-02-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Reúso da água; Entupimento de emissores; Toxicidade.	
Resumo: 	A qualidade da água de irrigação é de fundamental importância para não comprometer a qualidade dos produtos e o funcionamento dos equipamentos de irrigação, especialmente quando são diluídos outros compostos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do lançamento de efluente de abate de bovinos tratado sobre a qualidade da água para fins de irrigação do Córrego Jurubatuba, Anápolis-GO. As amostras de efluente e água foram obtidas em seis diferentes dias e nos seguintes locais: na descarga do efluente tratado antes do lançamento no córrego -P1, 50 m a montante do ponto de descarga -P2, 50 m a jusante do ponto de descarga -P3 e 120 m a jusante do ponto de descarga -P4. Analisaram-se os sólidos dissolvidos, pH, ferro, dureza, sódio, cálcio, magnésio, manganês, RAS, boro e DBO. Constatou-se risco médio ou alto de entupimento de emissores pelo uso do efluente na irrigação localizada, quando foram considerados pH, sólidos dissolvidos, ferro, dureza e manganês. A água dos locais avaliados no Córrego Jurubatuba apresentou risco médio de entupimento e restrição de uso moderada em relação a problemas de infiltração de água no solo. Em todos os pontos avaliados, as concentrações de DBO foram superiores aos limites para irrigação de vegetais consumidos in natura e cozidos.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100012	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162013000100012	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.33 n.1 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess