Data/hora: 12/06/2024 11:02:39

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Extração e quantificação de alumínio trocável em Organossolos	
Autores: 	Campos,José Ricardo da Rocha; Silva,Alexandre Christófaro; Silva,Enilson de Barros; Vidal-Torrado,Pablo.	
Data: 	2014-03-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Espectrometria de absorção atômica; Forno de grafite; Química do solo; Tufeiras.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes métodos de extração e quantificação de alumínio trocável em Organossolos. As amostras foram coletadas em três perfis de turfeira e, então, secas ao ar e passadas em peneira de malha de 2 mm. Foram feitas extrações com KCl 1 mol L-1 , Ca(OAc2) 1 mol L-1 e CuCl20,5 mol L-1 . Em seguida, os extratos obtidos por KCl e Ca(OAc2) foram analisados por titulação com NaOH 0,025 mol L-1 e por espectrômetro de absorção atômica com forno de grafite (GF-AAE). Os extratos obtidos por CuCl2 foram analisados por GF-AAE. Na quantificação por GF-AAE, os extratores KCl e Ca(OAc2) tiveram capacidade semelhante de extrair alumínio trocável, enquanto o CuCl2 foi capaz de extrair também o Al reativo. Os elevados teores de alumínio trocável observados na titulação após extração com KCl podem estar relacionados aos elevados teores do íon H+ presente nas amostras. O método indicado para determinação do teor de alumínio trocável em Organossolos é a extração com KCl ou com Ca(OAc2) e, para quantificação, a espectrofotometria de absorção atômica com forno de grafite.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000300207	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2014000300007	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.49 n.3 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess