Data/hora: 05/06/2024 08:12:29

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Calibração do medidor de clorofila Minolta SPAD-502 para avaliação do conteúdo de nitrogênio do milho	
Autores: 	Zotarelli,Lincoln; Cardoso,Eduardo Garcia; Piccinin,Jorge Luiz; Urquiaga,Segundo; Boddey,Robert Michael; Torres,Eleno; Alves,Bruno José Rodrigues.	
Data: 	2003-09-01	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Avena strigosa; Lupinus albus; Adubo verde; Estado nutricional.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi calibrar o medidor de clorofila Minolta SPAD-502 para avaliação da nutrição nitrogenada das plantas de milho, baseando-se na prévia comparação das leituras de clorofila com os teores obtidos pelos extratores N,N-dimetilformamida (DMF) e acetona 80%. No campo, foram avaliados os teores de clorofila em folhas de milho cultivado sob plantio direto após a cultura de aveia-preta e após a de tremoço-branco, por duas safras consecutivas. A extração da clorofila com a solução DMF, por 72 horas, foi a mais indicada para a calibração do medidor de clorofila SPAD502 na cultura do milho. O ajuste do modelo linear expressou melhor a relação entre o conteúdo de clorofila e as leituras do SPAD na cultura do milho, e seu uso produziu resultados coerentes com o estado nutricional da cultura.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000900014	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2003000900014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.38 n.9 2003	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess