Data/hora: 06/06/2024 04:43:44

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Uso de ICP OES e titrimetria para a determinação de cálcio, magnésio e alumínio em amostras de solos
Autores: | Soares,Ricardo; Escaleira,Viviane; Monteiro,Maria Inês Couto; Pontes,Fernanda Veronesi Marinho; Santelli,Ricardo Erthal; Bernardi,Alberto Carlos de Campos.
Data: | 2010-10-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | ICP OES; Titrimetria; Cátions trocáveis e teste de identidade.
Resumo: | O crescente interesse dos laboratórios brasileiros de análise de fertilidade de solos pela espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) em detrimento da técnica de titrimetria deve-se à possibilidade da determinação simultânea de diferentes metais em uma ampla faixa de concentrações em extratos de interesse agronômico. Este estudo compara a precisão, reprodutibilidade e exatidão das duas técnicas de determinação de Ca, Mg e Al trocáveis extraídos com KCl 1 mol L-1 em amostras de solos. Foram analisadas 15 amostras de solos de referência, sendo três deles selecionados para avaliar a precisão e a reprodutibilidade das técnicas de determinação. A titrimetria e o ICP OES forneceram resultados mais reprodutíveis e precisos para a determinação de Ca, Mg e Al quando o extrato foi analisado sem diluição. As técnicas de determinação diferiram estatisticamente (p &lt; 0,05) pelo teste de identidade aplicado para comparação dos resultados de Ca, Mg e Al. Nas condições testadas, não se recomenda o uso de ICP OES para as determinações de Ca, Mg e Al trocáveis em amostras de solos.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000500008
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832010000500008
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.34 n.5 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess