Consulta: creatorFacets:"Furlani,P.R."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 00:50:18

A determinação do teor total e do teor solúvel, em diversas soluções, de molibdênio do solo
Provedor de dados: 43
Autores: Catani,R.A.; Alcarde,J.C; Furlani,P.R.
O presente trabalho relata os métodos e técnicas de determinação do teor total e do teor solúvel, em diversas soluções, do molibdênio do solo. O extrato do solo para a determinação do teor total de molibdênio foi preparado atacando-se as amostras com água régia, ácido sulfúrico (1 + 1) e ácido perclórico (1 + 1), Em seguida o molibdênio foi determinado pelo método colorimétrico do tiocianato. A extração do teor solúvel de molibdênio do solo, com diversas soluções extratoras, mostrou que talvez uma solução 0,03 N de NH4F em H2SO4 0,1 N, possa ser usada em análises de rotina para extração do molibdênio do solo, em substituição aos extratores e às técnicas mais morosas, utilizadas para se avaliar o teor de molibdenio solúvel.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1970
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761970000100013

A adsorção de molibdênio pelo solo
Provedor de dados: 43
Autores: Catani,R.A.; Alcarde,J.C; Furlani,P.R.
São apresentados os resultados obtidos sôbre o estudo da adsorção de molibdênio, na forma do iônio molibdato, por amostras dos horizontes Ap e A12 de solo Podzólico Vermelho -Amarelo var. Piracicaba e horizontes Ap e de solo Latosolico Vermelho Escuro-orto, do Estado de São Paulo. As mencionadas amostras foram tratadas com carbonato de cálcio, a fim de se obter uma variação mais ou menos ampla do pH. Procurou-se avaliar a capacidade de adsorção de molib dênio dessas amostras de solos, mediante a agitação de dois gramas de material com 5 ml de soluções padrão contendo quantidades crescentes de molibdênio. Após um repouso durante 16 horas, procedeu-se à determinação do teor de molibdênio de equilíbrio. Calculou-se a quantidade de molibdênio adsorvido por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1970
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761970000100018

A determinação da água livre em substâncias puras
Provedor de dados: 43
Autores: Catani,R.A.; Alcarde,J.C.; Furlani,P.R.
O presente trabalho relata os dados obtidos sôbre a determinação da água livre em diversas substâncias puras pelo método baseado no uso da estufa comum a 100-105ºC (método clássico) e pelo método que usa 20 polegadas (ou 50 mm de mercúrio) de vácuo a 50°C. As substâncias empregadas foram cloreto de sódio, sulfato de cálcio dihidratado, ortofosfato monocálcico monohidratado, ortofosfato bicálcico dihidratado, ortofosfato monácido de amônio e uréia cristalizada. Os resultados obtidos permitem concluir que o método que usa estufa a vácuo a 50°C apresenta uma tendência de retirar apenas a água livre das substâncias estudadas. Por outro lado, o método clássico que emprega estufa comum a 100-105°C, além da água livre, retira também uma fração variável da água de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1967
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761967000100018

A determinação da água livre em fertilizantes
Provedor de dados: 43
Autores: Alcarde,J.C.; Catani,R.A.; Furlani,P.R.
O presente trabalho relata os dados obtidos sôbre a perda de pêso de diversos fertilizantes simples e misturas de fertilizantes, quando submetidos a dois métodos de determinação da água livre: o método baseado no uso de estufa comum, na faixa térmica de 100-105°C (método clássico), e o método da estufa a vácuo, que usa temperatura de 50°C, associada a baixa pressão (20 polegadas de mercúrio de vácuo). Os resultados obtidos pelo método clássico foram mais elevados que os determinados através do método da estufa a vácuo, tanto para os fertilizantes simples como para as misturas. Nos fertilizantes simples a diferença entre os resultados dos dois métodos foi mais acentuada nos materiais que possuiam componentes hidratados. Nas misturas, as maiores diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1967
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761967000100022