Consulta: creatorFacets:"Miguel,P. T. Nayme"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 06/06/2024 02:52:04

Determinação de cobre, ferro, manganês e zinco, num mesmo extrato de planta, por potometria de chama de absorção
Provedor de dados: 53
Autores: Gallo,J. Romano; Bataglia,O. C.; Miguel,P. T. Nayme.
É apresentado um método de determinação, num mesmo extrato de planta, de ferro, manganês e zinco na fase aquosa, e de cobre, após sua extração em solvente orgânico. Para êsse estudo usou-se um analisador automático de absorção atômica Perkin-Elmer, modêlo 4A. Somente á silica, em certas concentrações, poderá constituir problema na determinação de manganês ou ferro, na ausência de cálcio. Na extração quantitativa do cobre é necessário conservar o pH abaixo de 2, para evitar interferência de ferro.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1971
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051971000200008