Consulta: creatorFacets:"Paulin,Lília Márcia Silva"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 13:04:05

Fluorescence polarization assay, competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA-C) and indirect ELISA for the diagnosis of brucellosis in buffaloes (Bubalus bubalis)
Provedor de dados: 65
Autores: Paulin,Lília Márcia Silva; Samartino,Luis Ernesto; Conde,Sandra Beatriz; Federsoni,Igor Stefan Poppovic; Ferreira,Fernando; Amaku,Marcos; Ferreira Neto,José Soares.
The objective of the present study was to compare the performance of three serological tests for diagnosis of Brucella abortus infections in buffaloes (Bubalus bubalis). Serum samples collected from 696 adult females were submitted to the competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA-C), (I-ELISA), fluorescence polarization test (FPA), 2-mercaptoethanol test (2-ME) and complement fixation test (CFT). The gold standard was the combination of CFT and 2-ME, considering as positive the reactors in both CFT and 2-ME, and as negative those non-reactors. ROC analyses were done for C-ELISA, I-ELISA and FPA and the Kappa agreement index were also calculated. The best combinations of relative sensitivity (SEr) and relative specificity (SPr) and Kappa were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Serological tests; Serodiagnosis; Buffaloes; Brucellosis.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000900017

Validação interlaboratorial do teste de polarização fluorescente para o diagnóstico sorológico da brucelose bovina
Provedor de dados: 65
Autores: Mathias,Luis Antonio; Corbellini,Luis Gustavo; Maia,Lúcia; Nascimento,Kelly Fagundes; Paulin,Lília Márcia Silva; Samartino,Luis Ernesto; Serqueira,Marco Antonio; Soares Filho,Paulo Martins; Souza,Marcília Maria Alves de.
Esta investigação teve por objetivo validar o teste de polarização fluorescente (TPF) para o diagnóstico sorológico da brucelose bovina, determinando a sensibilidade (SE) e a especificidade relativas (SP) e verificando a reprodutibilidade do teste em quatro laboratórios no Brasil. Foram selecionadas 1.389 amostras de soro sanguíneo, as quais foram inicialmente submetidas aos testes do antígeno acidificado tamponado (AAT) e mercaptoetanol (2-ME). As mesmas amostras foram submetidas à reação de fixação de complemento (RFC) e ao TPF. Para a avaliação do TPF, foi adotada a combinação dos resultados do AAT, da RFC e do 2-ME, utilizados como população de referência (padrão-ouro). Para a determinação do ponto de corte do TPF que proporciona a melhor combinação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brucelose bovina; Diagnóstico sorológico; Teste de polarização fluorescente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010001000013